Προκήρυξη

Πρόσκληση δήλωσης ενδιαφέροντος ενοικίασης κτηρίου στη Λάρνακα για την στέγαση της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων Επαρχίας Λάρνακας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ζητείται δήλωση ενδιαφέροντος, μέχρι την 16η Οκτωβρίου 2020, από Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα τα οποία διαθέτουν προς ενοικίαση κτήριο εντός της ευρύτερης περιοχής (ακτίνα όχι πέραν των 10 km από το Αστικό Κέντρο της Λάρνακας), συνολικού ωφέλιμου εμβαδού 246 m² ± 10 τοις εκατό, μη συμπεριλαμβανομένων των διαδρόμων διακίνησης, κλιμακοστασίων και των υγειονομικών χώρων (140 m²), και 10 χώρων στάθμευσης.

Αναλυτικά τα εμβαδά και οι χώροι στάθμευσης: γραφειακό εμβαδό 164 m² ± 10%, αίθουσες αναμονής και εξυπηρέτησης του κοινού 16 m² ± 10%, αποθηκευτικοί χώροι περίπου 58 m² ± 10%, 1 κουζίνα συνολικού εμβαδού περίπου 8 m² ± 10%, 10 χώρους στάθμευσης [διαχωρισμένοι με ελεγχόμενη είσοδο για τις 7 θέσεις (προσωπικού) και ελευθερη την πρόσβαση για τις 3 θέσεις (επισκεπτών), εκ των οποίων η 1 να είναι για στάθμευση ατόμων με κινητικά προβλήματα και να διαθέτει κατάλληλη σήμανση]. Οι χώροι στάθμευσης των επισκεπτών μπορούν να είναι και σε παρακείμενα τεμάχια που να έχουν ή να μπορούν να εξασφαλίσουν άδεια για χρήση ως χώροι στάθμευσης, σε απόσταση από το κύριο κτήριο όχι μεγαλύτερη των 200 m. Το κτήριο και οι χώροι στάθμευσης θα πρέπει να έχουν εύκολη πρόσβαση από όλες τις περιοχές της πόλης και της Επαρχίας Λάρνακας, καθώς και εύκολη πρόσβαση σε άλλες Κυβερνητικές Υπηρεσίες. Η αρχική μίσθωση θα είναι για περίοδο τριών (3) χρόνων, με δικαίωμα παράτασης δύο χρόνων, δικαίωμα ανανέωσης της σύμβασης από μέρους του Ενοικιαστή και με δικαίωμα επαναδιαπραγμάτευσης του ενοικίου. Η οικοδομή πρέπει να είναι έτοιμη για παράδοση το αργότερο σε τρεις (3) μήνες, μετά από την επιλογή της και πριν από την υπογραφή της Συμφωνίας μίσθωσης.

(Α) ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

(246 m² εξαιρουμένων των διαδρόμων διακίνησης, κλιμακοστασίων και των υγειονομικών χώρων)

1 γραφείο για 2 Βοηθούς Γραμματειακούς Λειτουργούς με αποθηκευτικό χώρο (συνολικά 16 m²), 3 γραφεία επιθεωρητών (36 m²) 5 γραφεία για βοηθούς επιθεωρητές (80 m²), 1 αίθουσα συνεδριάσεων που να μπορεί να φιόξενεί 18-20 άτομα για τη διενέργεια σεμιναρίων (32 m²), 1 αίθουσα αναμονής κοινού (16 m² ωφέλιμο εμβαδό), ένα δωμάτιο για φωτοτυπική μηχανή, τηλεομοιότυπο (περίπου 12 m² ωφέλιμο εμβαδό), 1 αποθηκευτικό χώρο (περίπου 24 m² ωφέλιμο εμβαδό), 1 αποθηκευτικό χώρο για αναλώσιμα και άλλη γραφική ύλη (περίπου 14 m² ωφέλιμο εμβαδό), 1 κουζίνα 8 m², 1 δωμάτιο κατάλληλα διαμορφωμένο για τους διακομιστές πληροφοριών (περίπου 8 m² ωφέλιμο εμβαδό).

Σημειώνεται ότι στο πιο πάνω εμβαδό δεν περιλαμβάνονται ξεχωριστοί χώροι υγειονομικών διευκολύνσεων ανδρών και γυναικών για το κοινό, για άτομα με αναπηρία και για τους υπαλλήλους, για τα οποία όμως υπάρχει απαίτηση (140 m²).

Άλλες Απαιτήσεις

(α) Σε περίπτωση υφιστάμενης οικοδομής αυτή δεν πρέπει να είναι κατασκευής παλαιότερης από το 2000.

(β) Το κτήριο πρέπει να ικανοποιεί τις βασικές κτιριακές απαιτήσεις για θέματα Ασφάλειας και Υγείας όπως καθορίζονται στο συνημμένο Παράρτημα.

(γ) Όλοι οι χώροι πρέπει να καλύπτονται από Αντικλεπτικό Σύστημα Συναγερμού, που θα είναι αποκλειστικό για την Υπηρεσία.

(δ) Να υπάρχουν ξεχωριστοί υπομετρητές κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

(ε) Για υφιστάμενη οικοδομή πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό τελικής έγκρισης από την Αρμόδια Αρχή πριν από τη λήξη της περιόδου δήλωσης ενδιαφέροντος, δηλαδή 16 Οκτωβρίου 2020. Για οικοδομή που βρίσκεται στο στάδιο της αποπεράτωσης, θα πρέπει να διαθέτει Πολεοδομική Άδεια και Άδεια Οικοδομής από την Αρμόδια Αρχή, με υποχρέωση του ιδιοκτήτη, με την αποπεράτωση της οικοδομής, να εξασφαλίσει Τελική Έγκριση από την Αρμόδια Αρχή, πριν την υπογραφή της Σύμβασης Μίσθωσης.

(στ) Να συμμορφώνεται με όλες τις διατάξεις των υφιστάμενων νομοθεσιών που διέπουν την ανέγερση και χρήση κτηρίων που εξυπηρετούν κοινό και να έχει εξασφαλισμένες όλες τις απαραίτητες πολεοδομικές άδειες για χρήση ως γραφειακοί χώροι και χώροι εξυπηρέτησης του κοινού.

(ζ) Το κτήριο πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 1 ανελκυστήρα, κλιματισμό (με κρύο και ζεστό αέρα) και δομημένη καλωδίωση για σκοπούς λειτουργίας δικτύου επικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και τηλεφωνικού συστήματος.

(η) Το κτήριο να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κατηγορίας τουλάχιστον «Β», πριν την υπογραφή της συμφωνίας.

(θ) Ο επιτυχών προσφοροδότης θα πρέπει να προβεί με δικά του έξοδα σε οποιοδήποτε διαχωρισμό ή τροποποιητικό διαχωρισμό του υποδειχθεί, για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των γραφείων.

(Β) Με τη δήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα:

(α) Δύο πλήρεις εκτυπωμένες σειρές αρχιτεκτονικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών και σχεδίων λεπτομερειών. Όλα τα σχέδια πρέπει επίσης να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή σε πρόγραμμα AUTOCAD ή ισοδύναμο ή σε μορφή PDF.

(β) Αντίγραφο του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του κτηρίου.

(γ) Αναλυτικοί πίνακες με τα εμβαδά κάθε χώρου, είτε αυτοί είναι γραφειακοί, είτε αυτοί είναι αποθηκευτικοί, είτε αίθουσες εξυπηρέτησης του κοινού ή χώροι στάθμευσης κ.λπ., με το αντίστοιχο προτεινόμενο μηνιαίο ενοίκιο (€ / m²) ανά χώρο (π.χ. χώροι στάθμευσης) και το συνολικό ζητούμενο μηνιαίο ενοίκιο, για όλους τους χώρους.

(δ) Το προτεινόμενο μηνιαίο ενοίκιο για τη χρήση και καλή λειτουργία των Συστημάτων Ασφαλείας. Τα ποσά που θα δηλωθούν στα σημεία (γ) και (δ) θα ληφθούν υπόψη σε συνδυασμό, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και θα επιλεγεί η πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρόταση.

(Γ) Επικοινωνία

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις αναφορικά με την πρόσκληση δήλωσης ενδιαφέροντος, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 24805215 (κα Τασούλα Νικολάου και κα Μάρθα Μιχαήλ) (Δευτέρα με Παρασκευή από 08:00 έως 15:00) ή γραπτώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση aapstolou@dlr.mlsi.gov.cy .

Η δήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να απευθύνεται στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και να παραδοθεί ιδιοχείρως στην κα Τασούλα Νικολάου ή την κα Μάρθα Μιχαήλ, τηλέφωνο 24805215, στην οδό Φίλιου Τσιγαρίδη 1, 6023 Λάρνακα, ή με τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22806205, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση aapstolou@dlr.mlsi.gov.cy, όχι αργότερα από την 16η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14:00.